様式第2号(第8関係)

浄化槽の放流水地下浸透処理事前協議書

年　　月　　日

(協議先)

佐久穂町長

住所

氏名　　　　　　　　印

浄化槽の放流水を地下浸透処理したいので、下記のとおり協議します。

記

| 設置者 | 氏名 (法人の場合は名称) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住所 (法人の場合は主たる事務所の所在地) |  |  |  |
| 設置場所 |  | 佐久穂町大字 |  |  |
| 工事予定期間 |  | 着工 年 月 日 竣工 年 月 日 |  |  |
| 設計者住所氏名 |  |  | 施工者住所氏名 |  |
| 電話 |  |  | 電話 |  |
| 添付書類 | 1 地形図 2 設置場所の付近の平面図 3 設置場所の付近の状況が分かるカラー写真 4 地下浸透処理を行う土地の土質柱状図 5 土壌の浸透試験結果 6 浄化槽の規模、構造及び性能(別添) 7 後処理装置の規模、構造及び性能(別添) 8 地下浸透装置の構造(別添) 9 検水井の構造(別添) |  |  |  |

別添

浄化槽の構造及び性能

| 構造区分(建設省告示第1292号による。) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 容量 | 人槽 | 処理水量 | m3／日 |
| 処理水水質 | BOD mg／l |  |  |
| 構造図面 | (評定された図面を添付) |  |  |

後処理装置の規模・構造及び性能

| 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| メーカー(設計者)名 |  |  |  |  |
| 処理方式 |  |  |  |  |
| 処理能力 | 処理水量 |  | m3／日 |  |
|  | 除去率 |  | BOD ％ | SS ％ |
| 消毒の方法 |  |  |  |  |
| 構造図面 | (構造図等添付) |  |  |  |

地下浸透処理装置の構造等

| メーカー(設計者)名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工者名 |  |  |  |  |  |
| 浸透面積(m3) |  |  |  |  |  |
| 散水管 | 列の数 |  |  | 長さ(合計) m |  |
|  | 管径 |  |  |  |  |
| 導水管 | 長さ(合計) | m |  | 管径 |  |
| 水位点検孔数 |  |  |  | 管径 |  |
| 検水井の数 |  |  |  |  |  |
| 浸透土地の地表の利用計画 |  |  |  |  |  |
| 添付図面 |  | 平面図、配管図、トレンチ断面図 |  |  |  |

検水井の構造

| 検水井の材質 |  | 数(箇所) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検水井の構造図 | (構造図面等添付) |  |  |